МИНСТРОЙ РОССИИ

СБОРНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ НА ВИДЫ РАБОТ

(СБОРНИКИ ПВР)

СБОРНИК 33

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, КИПиА, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Москва 1994

РАЗРАБОТАН акционерным обществом "Воронежэлектронпроект" (канд. экон. наук В. П. Антипов, инженеры А. Н. Лукьянчикова, Л. П. Лозовая) и рассмотрен Главценоразованием Минстроя России (В. И. Кузнецов, В. А. Степанов, Л. Г. Крылов, Т. Е. Кочергина).

Государственный комитет Российской Федерации
по вопросам архитектуры
и строительства

(Госстрой России)

Сборники показателей стоимости
на виды работ (Сборники ПВР)

Сборник 33

Электроосвещение, силовое оборудование, КИПиА, связь и сигнализация

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Сборник содержит показатели на виды электромонтажных работ (ПВР).

1.2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», СНиП 3-05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на следующие работы:

а) перемещение материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

горизонтальное - на расстояние до 1000 м;

вертикальное - на расстояние до 5 м, за исключением работ по монтажу электроустановочных изделий (ПВР-33041-10 по ПВР-33041-15, ПВР-3304М9, ПВР-33041-20, ПВР-33041-23 и по ПВР-33041-25), в которых учтено вертикальное перемещение на расстояние до 2 м,

б) окраску шин, трубопроводов, конструкций.

1.3. В ПВР-33011-1 по ПВР-33011-5 не учтен монтаж скоб для крепления трубы, определяемый по ПВР-33063-4.

1.4. В ПВР-33063 учтена стоимость металлоконструкций.

Утвержден

постановлением Госстроя России

от 2 сентября 1993 г. № 12-224

Срок введения
в действие

1 октября 1993 г.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЙ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объемы монтажных работ при составлении смет принимаются по спецификациям в составе рабочих чертежей с учетом отходов в размерах, приведенных в табл. 33-1.

Та6лица 33-1

| № п.п. | Наименование материальных ресурсов | Нормы отходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арматура люминесцентная, пластмассовая | 1 |
| 2 | Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная | 3 |
| 3 | Кабели всех марок и сечений | 2 |
| 4 | Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей | 2 |
| 5 | Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 3 |
| 6 | Провода всех марок сечением св. 10 мм2 | 2 |
| 7 | Трубы неметаллические | 2 |
| 8 | Трубы из цветных металлов, стальные и металлорукава | 3 |
| 9 | Шинопровода | 3 |
| 10 | Электроустановочные изделия | 2 |

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

В случае производства работ на высоте свыше учтенных расстояний к основной заработной плате рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты: 1,05 при высоте св. 2 м до 8 м; 1,1 при высоте св. 8 м до 15 м; 1,25 при высоте св. 15 м до 30 м, 1,4 при высоте св. 30 м до 60 м, 1,6 при высоте свыше 60 м до 100 м; 1,8 при высоте свыше 100 м.

ПВР-33011

Таблица 33-2

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена единицы | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91* | представителей | и ресурсов |
| измерения | измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-407-2 |
| ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 40 им ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ |
| 22,66 |

43,10

|  | 24,20 | 89,96 |
| --- | --- | --- |
|  | 9,41 | 35,00 | 33,61 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 43,10 |
| В том числе заработная плата | руб. |
|  | . |
|  | 9,41 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 22,655 | 1,00 | 22,66 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 22,66 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 19,70 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 19,70 |

_____________

*СНиР-91 - обобщающее название сборников сметно-нормативной базы 1991 г.

ПВР-33011.
Прокладка труб стальных

Таблица 33-3

Измеритель - 100 м

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрет | Единица измерения | По стенам с креплением скобами диаметром до, мм | В готовых бороздах по основанию пола диаметром до, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 25 | 40 |
| 8-407-1 | 8-407-2 | 8-407-3 | 8-407-4 | 8-407-5 | 8-407-6 | 8-407-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 18,40 | 24,20 | 28,00 | 41,40 | 55,00 | 11,50 | 14,50 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 26,00 | 35,00 | 40,00 | 57,00 | 78,00 | 16,00 | 20,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 34,40 | 43,10 | 53,30 | 59,20 | 87,40 | 2,03 | 2,85 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 34,40 | 43,10 | 53,30 | 59,20 | 87.40 | 2,03 | 2,85 |
| В том числе заработная плата | руб. | 6,98 | 9,41 | 10,90 | 12,10 | 17,90 | 0,31 | 0,45 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 18,630 | 22,655 | 27,255 | 25,760 | 17,940 | 9,856 | 11,615 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 18,63 | 22,66 | 27,25 | 25,76 | 17,94 | 9,86 | 11,61 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 71,43 | 89,96 | 108,56 | 126,36 | 160,34 | 23,39 | 28,97 |

Продолжение табл. 33-3

№

п.п.

Коды

ресурсов

Наименование

затрат

Единица

| измерения | В готовых бороздах по основанию пола диаметром до, мм | В опалубке фундаментов и перекрытиях диаметром до, мм | По фермам, колонки к другим стальным конструкциям диаметром до, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 80 | 100 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 40 | 50 |
| 8-407-8 | 8-407-9 | 8-407-10 | 8-407-11 | 8-407-12 | 8-407-13 | 8-407-14 | 8-407-15 | 8-407-16 | 8407-17 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 17,10 | 24,50 | 32,50 | 20,60 | 26,20 | 31,80 | 44,00 | 57,50 | 20,00 | 23,70 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч. | 24,00 | 36,00 | 46,00 | 28,00 | 36,00 | 44,00 | 61,00 | 79,00 | 28,00 | 34,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 3,50 | 5,20 | 6,60 | 2,30 | 3,20 | 3,70 | 5,50 | 6,90 | 34,50 | 41,10 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 3,50 | 5,20 | 6,60 | 2,30 | 3,20 | 3,70 | 5,50 | 6,90 | 34,50 | 41,10 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,58 | 0,94 | 1,21 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,92 | 1,19 | 6,91 | 8,28 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 12,535 | 18,630 | 18,975 | 47,610 | 35,880 | 37,490 | 44,390 | 44,390 | 37,260 | 34,500 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 12,53 | 18,63 | 18,98 | 47,61 | 35,88 | 37,49 | 44,39 | 44,39 | 37,26 | 34,50 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 33,14 | 48,33 | 58,08 | 70,51 | 65,28 | 72,99 | 93,89 | 108,79 | 91,76 | 99,30 |

Продолжение табл. 33-3

№ п.п..

Коды

| ресурсов | Наименование затрат |
| --- | --- |

Единица

| измерения | По фермам, колоннам и другим стальным конструкциям диаметром до, мм | В металлорукавах диаметром до, мм | В гибких вводах диаметром до, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 100 | 48 | 60 | 78 | 27 | 48 | 60 | 78 |
| 8-407-18 | 8-407-19 | 8-411-1 | 8-411-2 | 8-411-3 | 8-411-4 | 1-411-3 | 8-411-6 | 8-411-7 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 34,50 | 41,80 | 19,90 | 20,30 | 21,10 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,60 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч. | 49,00 | 59,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 60,40 | 76,60 | 2,80 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 60,40 | 76,60 | 2,80 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 12,20 | 15,50 | 0,18 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 31,165 | 24,035 | 58,420 | 63,365 | 66,815 | 0,943 | 0,943 | 1,311 | 1,311 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 31,16 | 24,03 | 58,42 | 63,36 | 66,82 | 0,94 | 0,94 | 1,31 | 1,31 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 126,07 | 142,43 | 81,12 | 86,96 | 87,92 | 1,34 | 1,41 | 1,85 | 1,91 |

ПВР-33012

Таблица 33-4

Измеритель - 1000 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена единицы | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2416-1052 |
| МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х ДИАМЕТРОМ 25 мм |
| 581,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 581,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 243 | Трубы стальные водога-зопроводные | м | 548,113 | 1,06 | 581,00 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 581,00 |

Материалы по

| СНиР-91 |
| --- |
|  | 2416-1049 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 18 мм | шт. | 0,000 | 327,000 | 0,00 |
|  | 2416-1050 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 20 мм | шт. | 0,000 | 363,000 | 0,00 |
|  | 2416-1051 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 22 мм | шт. | 0000 | 381,000 | 0,00 |
|  | 2416-1052 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 25 мм | шт. | 1,000 | 581,000 | 581,00 |
|  | 2416-1053 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 32 мм | шт. | 0,000 | 726,000 | 0,00 |
|  | 2416-1054 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 38 мм | шт. | 0,000 | 853,000 | 0,00 |
|  | 2416-1055 | 243 | Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 50 мм | шт. | 0,000 | 1398,000 | 0,00 |
|  | 2416-1013 | 243 | Металлорукав Р2-Ц-А диаметром 20 мм | шт. | 0,000 | 1271,000 | 0,00 |
|  | 2416-1014 | 243 | Металлорукав Р2-Ц-А диаметром 25 мм | шт. | 0,000 | 1525,000 | 0,00 |
|  | 2416-1015 | 243 | Металлорукав Р2-Ц-А диаметром 32 мм | шт. | 0,000 | 1906.000 | 0,00 |
|  | 2416-1016 | 243 | Металлорукав Р2-Ц-А диаметром 40 мм | шт. | 0,000 | 2251,000 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 581,00 |

ПВР - 33012.
Стоимость металлорукавов

Таблица 33-5

Измеритель - 1000 м

| Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром, мм | Металлорукав Р2-Ц-Адиаметром, ми |
| --- | --- |
| 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |

№

| п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | 2416-1049 | 2416-1050 | 2416-1051 | 2416-1052 | 2416-1053 | 2416-1054 | 2416-1055 | 2416-1013 | 2416-1014 | 2416-1015 | 2416-1016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 243 | Трубы стальные, водога-зопроводные | м | 308,491 | 342,453 | 359,434 | 548,113 | 684,906 | 804,717 | 1318,868 | 1199,057 | 1438,679 | 1798,113 | 2123,58 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 327,00 | 363,00 | 381,00 | 581,00 | 726,00 | 853,00 | 1398,00 | 1271,00 | 1525,00 | 1906,00 | 2251,00 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 327,00 | 363,00 | 381,00 | 581,00 | 726,00 | 853,00 | 1398.00 | 1271,00 | 1525,00 | 1906,00 | 2251,00 |

ПВР - 33013

Таблица 33-6

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена единицы | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2405-1011 |
| ВВОДЫ ГИБКИЕ К1011 |
| 2,72 |
|  | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |

В том числе заработная

| плата | руб. |
| --- | --- |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 243 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 2,566 | 1,06 | 2,72 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 2,72 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 2405-1010 | 243 | Вводы гибкие К1080 | шт. | 0,000 | 2,530 | 0,00 |
|  | 2405-1011 | 243 | Вводы гибкие К1081 | шт. | 1,000 | 2,720 | 2,72 |
|  | 2405-1012 | 243 | Вводы гибкие К1082 | шт. | 0,000 | 3,080 | 0,00 |
|  | 2405-1013 | 243 | Вводы гибкие К1083 | шт. | 0,000 | 3,000 | 0,00 |
|  | 2405-1014 | 243 | Вводы гибкие К1084 | шт. | 0,000 | 3,450 | 0,00 |
|  | 2405-1015 | 243 | Вводы гибкие К1085 | шт. | 0,000 | 4,000 | 0,00 |
|  | 2405-1016 | 243 | Вводы гибкие К1086 | шт. | 0,000 | 3,820 | 0,00 |
|  | 2405-1017 | 243 | Вводы гибкие К1087 | шт. | 0,000 | 4,630 | 0,00 |
|  | 2405-1018 | 243 | Вводы гибкие К1088 | шт. | 0,000 | 6,530 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 2,72 |

ПВР - 33013.
Стоимость вводов гибких

Таблица 33-7

Измеритель - шт.

| Вводы гибкие |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | К 1080 | К1081 | К1082 | К1083 | К1084 | К1085 | К1086 | К 1087 | К 1088 |
| п.п | ресурсов |
| измерения | 2405-1010 | 2405-1011 | 2405-1012 | 2405-1013 | 2405-1014 | 2405-1015 | 2405-1016 | 2405-1017 | 2405-1018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| 1 |

Основная заработная

| плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 243 | Трубы стальные водогазопроводные | м | 2,387 | 2,566 | 2,906 | 2,830 | 3,255 | 3,774 | 3,604 | 4,368 | 6,160 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 2,53 | 2,72 | 3,08 | 3,00 | 3,45 | 4,00 | 3,82 | 4,63 | 6,53 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 2,53 | 2,72 | 3,08 | 3,00 | 3,45 | 4,00 | 3,82 | 4,63 | 6,53 |

ПВР -33015

Таблица 33-8

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-409-2 |
| ПРОКЛАДКА ТРУБ ВИНИПЛАСТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 мм ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ СКОБАМИ |
| 22,42 |
|  | 39,10 | 22,00 | 83,52 |
|  | 8,05 | 29,00 | 30,05 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 39,10 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 8,05 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 22,425 | 1,00 | 22,42 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 22,42 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 19.50 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 19,50 |

ПВР-33015.
Прокладка труб неметаллических

Таблица 33-9

Измеритель - 100 м

| Прокладка труб винипластовых диаметром до, км | Прокладка труб полиэти- |
| --- | --- |

№

| п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |

по стенам и колоннам

| скобами | по потолку | по основанию пола | леновых по основанию пола диаметром до, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 50 | 63 | 50 | 63 | 25 | 50 | 63 | 25 | 50 | 36 |
| 8-409-1 | 8-409-2 | 8-409-3 | 8-409-4 | 8-409-5 | 8-409-6 | 8-409-7 | 8-409-8 | 8-410-1 | 8-410-3 | 8-410-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 17,60 | 22,.00 | 25,50 | 16,80 | 18,60 | 12,80 | 14,10 | 15,50 | 10,30 | 11,50 | 12,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 22,00 | 29,.00 | 33,00 | 23,00 | 25,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 26,20 | 39,10 | 49,00 | 19,90 | 25,20 | 0,35 | 1,03 | 1,44 | 0,35 | 0,49 | 0,70 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 26,20 | 39,10 | 49,00 | 19,90 | 25,20 | 0,35 | 1,03 | 1,44 | 0,35 | 0,49 | 0,70 |
| В том числе заработная плата | руб. | 5,37 | 8,05 | 10,10 | 4,06 | 4,86 | 0,06 | 0,20 | 0,27 | 0,07 | 0,09 | 0,14 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 19,780 | 22,425 | 28,290 | 12,880 | 13,800 | 15,755 | 20,355 | 26,105 | 7,762 | 8,556 | 8,958 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 19,78 | 22,42 | 28,29 | 12,88 | 13,80 | 15,76 | 20,35 | 26,10 | 7,76 | 8,56 | 8,96 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 63,58 | 83,52 | 102,79 | 49,58 | 57,60 | 28,91 | 35,49 | 43,04 | 18,41 | 20,55 | 21,66 |

ПВР-33021

Таблица 33-10

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-403-3 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ 2-3-ЖИЛЬНЫХ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ, ПЕРЕКРЫТИЯМ |
| 5,93 |

8,44

1,89

11,10

16,00

25,47

| 12,99 |
| --- |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 8,44 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 1,89 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 5,934 | 1,00 | 5,93 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 5,93 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 5,16 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 5,16 |

ПВР - 33021.
Прокладка проводов

Таблица 33-11

Измеритель - 100 м

Прокладка проводов сечением до, мм2

№

| п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |

2-3-жильных

| по деревянному | по роликам | до 4 в линии при тросовой проводке | в лотках |
| --- | --- | --- | --- |
| основанию | 2,5 | б | 16 | 3$ | 6 | 35 |
| 8-391-1 | 8-392-1 | а-394-1 | «-394-2 | 8-394-3 | 1-398-1 | -398-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 7,98 | 11,30 | 17,80 | 22,70 | 29,30 | 1,13 | 1,65 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 10,00 | 15,00 | 24,00 | 31,00 | 40,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,04 | 0,10 | 27,10 | 35.20 | 47,50 | 1,33 | 2,02 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,04 | 0,10 | 27,10 | 35,20 | 47,50 | 1,33 | 2,02 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,01 | 0,01 | 5,97 | 7,77 | 10,50 | 0,30 | 0,45 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 399 | Прочие материалы | руб. | 8,487 | 17,250 | 60,720 | 70,265 | 70,380 | 0,586 | 0,655 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 8,49 | 17,25 | 60,72 | 70,26 | 70,38 | 0,59 | 0,66 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. |

16,51

|  | 28,65 | 105,62 | 128,17 | 147,18 | 3,05 | 4,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 33-11

Прокладки проводов сечением, мм2

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | в лотках | короба | по перфорированным профилям | 2-3-жильных в пустотах плит, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 120 | 185 | 6 | 35 | 70 | 120 | 185 | 6 | перекрытий |
| 8-398-3 | 8-398-4 | 8-398-5 | 8-399-1 | 8-399-2 | 8-399-3 | 8-399-4 | 8-399-5 | 8-400-1 | 8-403-1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 2,14 | 3,13 | 4,18 | 2,18 | 3,07 | 3,96 | 5,12 | 6,93 | 3,06 | 8,32 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 | 11,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 2,79 | 3,16 | 4,29 | 2,55 | 3,67 | 4,88 | 4,75 | 6,50 | 3,59 | 4,16 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 2,79 | 3,16 | 4,29 | 2,55 | 3,67 | 4,88 | 4,75 | 6,50 | 3,59 | 4,16 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,21 | 0,29 | 0,93 | 0,57 | 0,81 | 1,07 | 1,04 | 1,42 | 0,80 | 0,93 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 0,690 | 0,794 | 1,173 | 0,609 | 0,690 | 0,736 | 0,840 | 1,230 | 0,632 | 4,163 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,69 | 0,79 | 1,17 | 0,61 | 0,69 | 0,74 | 0,84 | 1,23 | 0,63 | 4,16 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 5,62 | 7,08 | 9,64 | 5,34 | 7,43 | 9,58 | 10,71 | 14,66 | 7,28 | 16,64 |

Продолжение табл. 33-11

| Прокладка проводов сечением, мм2 |
| --- |
| 2-3 жильных | по стальным конструкциям и панелям |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | в готовых каналах стен и перекрытий | под штукатурку по стенам, перекрытиям | по перекрытиям | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 |
| 8-403-2 | 8-403-3 | 8-403-4 | 8-405-1 | 8-405-2 | 8-405-3 | 8-405-4 | 8-405-5 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 9,39 | 11,10 | 11,00 | 15,60 | 17,90 | 20,20 | 24,60 | 26,20 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 5,51 | 8,44 | 0,06 | 1,56 | 1,91 | 3,20 | 4,61 | 7,53 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 5,51 | 8,44 |

0,06

|  | 1,56 | 1,91 | 3,20 | 4,61 | 7,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе заработная плата | руб. | 1,23 | 1,89 | 0,01 | 0,18 | 0,24 | 0,49 | 0,76 | 1,32 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 4,485 | 5,934 | 6,026 | 4,186 | 4,819 | 4,600 | 4,933 | 4,795 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 4,49 | 5,93 | 6,03 | 4,19 | 4,82 | 4,60 | 4,93 | 4,80 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 19,39 | 25,47 | 17,09 | 21,33 | 24,63 | 28,00 | 34,14 | 38,53 |

ПВР - 33022

Таблица 33-12

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-412-2 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ 1-ГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 мм2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛОРУКАВА |
| 1,63 |
|  | 0,08 | 3,92 | 5,63 |
|  | 0,02 | 6,00 | 3,94 |
| Машины |
|  | 1 |
| Прочие машины | руб. |
| 0,08 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,02 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 1,633 | 1,00 | 1,63 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 1,63 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 1,42 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 1,42 |

ПВР-33022.
Затягивание 1-го провода в проложенные трубы и металлорукава

Таблица 33-13

Измеритель - 100 м

| Провод сечением до, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 2,5 | 6 | 16 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-412-1 | 8-412-2 | 8-412-3 | 8-412-4 | 8-412-5 | 8-412-6 | 8-412-7 | 8-412-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 3,23 | 3,92 | 5,24 | 7,29 | 9,28 | 12,40 | 18,10 | 26,30 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 24,00 | 35,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,46 | 0,82 | 0,94 | 1,29 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,46 | 0,82 | 0,94 | 1,29 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,25 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 1,046 | 1,633 | 2,496 | 2,645 | 5,129 | 6,532 | 6,854 | 7,027 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1,05 | 1,63 | 2,50 | 2,64 | 5,13 | 6,53 | 6,85 | 7,03 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 4,33 | 5,63 | 7,87 | 10,19 | 14,87 | 19,75 | 25,89 | 34,62 |

ПВР-33023

Таблица 33 - 14

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 8-412-9 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 мм2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛОРУКАВА |
| 1,58 |
|  | 0,05 |

1,63

|  | 3,26 |
| --- | --- |
|  | 0,01 | 2,00 | 1,64 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,05 |

В том числе заработная

| плата | руб. |
| --- | --- |
| 0,01 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 1,576 | 1,00 | 1,58 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 1,58 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 1,37 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 1,37 |

ПВР - 33023.
Затягивание последующего провода в проложенные трубы металлорукава

Таблица 33-15

Измеритель - 100 м

| Проход сечением до, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 6 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-412-9 | 8-412-10 | 8-412-11 | 8-412-12 | 8-412-13 | 8-412-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 1,63 | 36 | 5,56 | 7,72 | 9,94 | 12,80 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,05 | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,94 | 1,29 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,05 | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,94 | 1,29 |
| В том числе заработная плата. | руб. | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,25 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 1,576 | 2,553 | 5,037 | 6,405 | 6,693 | 6,797 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1,58 | 25 | 5,04 | 6,41 | 6,69 | 6,80 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 3,26 | 6,14 | 11,06 | 14,94 | 17,57 | 20,89 |

ПВР - 33024

Таблица 33-16

Измеритель - км

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 151-233 |
| СТОИМОСТЬ ПРОВОДОВ СИЛОВЫХ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 |
| 91,08 |
|  | 0,00 | 0,00 | 91,08 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 253 | Провода | 1000 м | 0,534 | 170,46 | 91,08 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 91,08 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 151-226 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2 мм2 | км | 0,000 | 27,370 | 0,00 |
|  | 151-227 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2,5 мм2 | км | 0,000 | 29,900 | 0,00 |
|  | 151-228 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 3 мм2 | км | 0,000 | 34,270 | 0,00 |
|  | 151-229 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм2 | км | 0,000 | 42,430 | 0,00 |
|  | 151-230 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 5 мм2 | км | 0,000 | 51,170 | 0,00 |
|  | 151-231 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки . АПВ сечением 6 мм2 | км | 0,000 | 58.650 | 0,00 |
|  | 151-232 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 8 мм2 | км | 0,000 | 74.860 | 0,00 |
|  | 151-233 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 10 мм2 | км | 1,000 | 91,080 | 91,08 |
|  | 151-234 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 16 мм2 | км | 0,000 | 156.400 | 0,00 |
|  | 151-235 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 25 мм2 | км | 0,000 | 224,250 | 0,00 |
|  | 151-236 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 35 мм2 | км | 0,000 | 305,900 | 0,00 |
|  | 151-237 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 50 мм2 | км | 0,000 | 428,950 | 0,00 |
|  | 151-238 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 70 мм2 | км | 0,000 | 601,450 | 0,00 |
|  | 151-239 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 95 мм2 | км | 0,000 | 806,150 | 0,00 |
|  | 151-240 | 253 | Провод силовой с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 120 мм | км | 0,000 | 1023,500 | 0,00 |
|  | 151-242 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 0,75 мм2 | км | 0,000 | 25,530 | 0,00 |
|  | 151-243 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 1 мм2 | км | 0,000 | 31,740 | 0,00 |
|  | 151-244 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 1,2 мм2 | км | 0,000 | 36,800 | 0,00 |
|  | 151-245 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,000 | 44,270 | 0,00 |
|  | 151-246 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 2 мм2 | км | 0,000 | 56,120 | 0,00 |
|  | 151-247 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 | км | 0,000 | 67,270 | 0,00 |
|  | 151-261 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 0,75 мм2 | км | 0,000 | 30,820 | 0,00 |
|  | 151-262 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 1 мм2 | км | 0,000 | 36,870 | 0,00 |
|  | 151-263 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 1,2 мм2 | км | 0,000 | 41,050 | 0,00 |
|  | 151-264 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 1,5 мм2 | км | 0,000 | 48,640 | 0,00 |
|  | 151-265 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 2 мм2 | км | 0,000 | 66,010 | 0,00 |
|  | 151-266 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 2,5 мм2 | км | 0,000 | 82,220 | 0,00 |
|  | 151-267 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 3 мм2 | км | 0,000 | 94,640 | 0,00 |
|  | 151-268 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 4 мм2 | км | 0,000 | 120,750 | 0,00 |
|  | 151-269 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 5 мм2 | км | 0,000 | 147,200 | 0,00 |
|  | 151-270 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 6 мм2 | км | 0,000 | 172,500 | 0,00 |
|  | 151-271 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 8 мм2 | км | 0,000 | 224,250 | 0,00 |
|  | 151-272 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки ПВЗ сечением 10 мм2 | км | 0,000 | 273,700 | 0,00 |
|  | 151-279 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х2 мм2 | км | 0,000 | 57,270 | 0,00 |
|  | 151-280 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х2,5 мм2 | км | 0,000 | 63,590 | 0,00 |
|  | 151-281 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х3 мм2 | км | 0,000 | 69,870 | 0,00 |
|  | 151-282 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х4 мм2 | км | 0,000 | 83,490 | 0,00 |
|  | 151-283 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х5 мм2 | км | 0,000 | 103,500 | 0,00 |
|  | 151-284 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 2х6 мм2 | км | 0,000 | 121,900 | 0,00 |
|  | 151-285 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х2 мм2 | км | 0,000 | 84,750 | 0,00 |
|  | 151-286 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х2,5 мм2 | км | 0,000 | 95,910 | 0,00 |
|  | 151-287 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х3 мм2 | км | 0,000 | 105,910 | 0,00 |
|  | 151-288 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х4 мм2 | км | 0,000 | 129,950 | 0,00 |
|  | 151-289 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х5 мм2 | км | 0,000 | 155,250 | 0,00 |
|  | 151-290 | 253 | Провод силовой с медной жилой марки АППВ сечением 3х6 мм2 | км | 0,000 | 182,850 | 0,00 |
| 1 | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 91,08 |

ПВР - 33024.
Стоимость проводов силовых

Таблица 33-17

Измеритель- км

| Провод с алюминиевой жилой марки АПВ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование | Единица | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| п.п. | ресурсов | затрат | измерения | 151-236 | 151-227 | 151-228 | 151-229 | 151-230 | 151-231 | 151-232 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 253 | Провода | 1000 м | 0,161 | 0,175 | 0,201 | 0,249 | 0,300 | 0,344 | 0,439 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 27,37 | 29,90 | 34,27 | 42,43 | 51,17 | 58,65 | 74,86 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. |

27,37

|  | 29,90 | 34,27 | 42,43 | 51,17 | 58,65 | 74,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 33-17

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат |
| --- | --- |

Единица

| измерения | Провод с алюминиевой жилой марки АПВ сечением, мм2 | Провод с медной жилой марки ПВ1 сечением, мм2 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 0,75 | 1 |
| 151-233 | 151-234 | 151-235 | 151-236 | 151-237 | 151-238 | 151-239 | 251-240 | 151-242 | 151-243 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 253 | Провода | 1000м | 0,534 | 0,918 | 1,316 | 1,795 | 2,516 | 3,528 | 4,729 | 6,004 | 0,150 | 0,186 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 91,08 | 156,40 | 224,25 | 305,90 | 428,95 | 601,45 | 806,15 | 1023,50 | 25.53 | 31,74 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 91,08 | 156,40 | 224,25 | 305,90 | 428,95 | 601,45 | 806,15 | 1023,50 | 25,53 | 31,74 |

Продолжение табл. 33-17

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрет | Единица измерения | Провод с медной жилой марки ПВ1 сечением, мм2 | Провод с медной жилой марки ПВ3 сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 151-244 | 151-245 | 151.246 | 151-247 | 151-261 | 131-262 | 151-263 | 251-264 | 151-265 | 151-266 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в оазисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 253 | Провода | 1000 м | 0,216 | 0,260 | 0,329 | 0,395 | 0,181 | 0,216 | 0,241 | 0,285 | 0,387 | 0,482 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 36,80 | 44,27 | 56,12 | 67,27 | 30,82 | 36,87 | 41,05 | 48,64 | 66,01 | 82,22 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 36,80 | 44,27 | 56,12 | 67,27 | 30,82 | 36,87 | 41,05 | 48,64 | 66,01 |

82,22

Продолжение табл. 33-17

№

п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Провод с медной жилой марки ПВЗ сечением, мм2 | Провод с алюминиевой жилой марки АППВ сечением, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2х2 | 2х2,5 | 2х3 | 2х4 |
| 151-267 | 151-268 | 151-269 | 151-270 | 151-271 | 151-272 | 151-279 | 251-280 | 151-281 | 151-282 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в оазисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 253 | Провода | 1000 м | 0,555 | 0,708 | 0,864 | 1,012 | 1,316 | 1,606 | 0,336 | 0,373 | 0,410 | 0,490 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 94,64 | 120,75 | 147,20 | 172,50 | 224,25 | 273,70 | 57,27 | 63,59 | 69,87 | 83,49 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 94,64 | 120,75 | 147,20 | 173,50 | 224,25 | 273,70 | 57,27 | 63,59 | 69,87 | 83,49 |

Продолжение табл. 33-17

| Провод с алюминиевой жилой марки АППВ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 2х5 | 2х6 | 3х2 | 3х2,5 | 3х3 | 3х4 | 3х5 | 3х6 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 151-233 | 151-284 | 151-285 | 111-286 | 151-287 | 151-288 | 151-289 | 151-290 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 253 | Провода | 1000 м | 0,607 | 0,715 | 0,497 | 0,563 | 0,621 | 0,762 | 0,911 | 1,073 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 103,50 | 121.90 | 84,75 | 95,91 | 105,91 | 129,95 | 155,25 | 182,85 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 103,50 | 121,90 | 84,75 | 95,91 | 105,91 | 129,95 | 155,25 | 182,85 |

ПВР-33031

Таблица 33-18

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-401-1 |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 2-4-ЖИЛЬНОГО СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 мм2 С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ |
| 26,10 |
|  | 40,90 | 32,30 | 99,31 |
| Машины |
|  | 9,08 | 44,00 | 41,38 |
| Прочие машины | руб. |
| 40,90 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 9,08 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 26,105 | 1,00 | 26,10 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 26,10 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 22,70 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне |

руб.

|  | 22,70 |
| --- | --- |

ПВР - 33031.
Прокладка кабеля

Таблица 33-19

Измеритель - 100 м

| Прокладка кабеля весом до, кг |
| --- |
| по дну канала | с креплением скобами |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 1 | 2 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-145-1 | 8-145-2 | 8-145-3 | 8-145-4 | 8-146-1 | 8-146-2 | 8-146-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 4,48 | 5,09 | 3,72 | 7,87 | 9,00 | 10,40 | 12,60 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 1,50 | 2,12 | 4,15 | 5,70 | 10,60 | 12,20 | 14,50 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 1,50 | 2,12 | 4,15 | 5,70 | 10,60 | 12,20 | 14,50 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,22 | 0,33 | 0,71 | 0,98 | 1,68 | 1,96 | 2,33 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 5,658 | 5,739 | 5,785 | 5,785 | 27,600 | 28,175 | 28,290 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 5,66 | 5,74 | 5,78 | 5,78 | 27,60 | 28,17 | 28.29 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 11,64 | 12,95 | 15,65 | 19,35 | 47,20 | 50,77 | 55,39 |

Продолжение табл. 33-19

| Прокладка кабеля весом до, кг |
| --- |
| с креплением скобами | по конструкциям и лоткам | в трубах, блоках, коробах |
| № | Коды | Наименование | Единица | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| п.п. | ресурсов | затрат | измерения | 8-146-4 | 8-146-3 | 8-147-10 | 8-147-11 | 8-147-12 | 8-147-13 | 8-148-1 | 8-148-2 | 8-148-3 | 8-148-4 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 13,90 | 18,00 | 11,10 | 13,10 | 15,30 | 21,90 | 8,75 | 12,80 | 14,30 | 17,20 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 20,00 | 25,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 18,90 | 25,00 | 1,62 | 2,36 | 3,16 | 5,64 | 1,23 | 1,85 | 3,87 | 9,03 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 18,90 | 25,00 | 1,62 | 2,36 | 3,16 | 5,64 | 1,23 | 1,85 | 3,87 | 9,03 |
| В том числе заработная плата | руб. | 3,09 | 4,11 | 0,16 | 0,37 | 0,38 | 0,76 | 0,22 | 0,33 | 0,71 | 1,70 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 28,980 | 29,210 | 6,187 | 6,256 | 6,371 | 6,509 | 5,773 | 5,923 | 5,899 | 5,945 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 28,98 | 29,21 | 6,19 | 6,26 | 6,37 | 6,51 | 5,77 | 5,92 | 5,90 | 5,95 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 61,78 | 72,21 | 18,91 | 21,72 | 24,83 | 34,05 | 15,75 | 20,57 | 24,07 | 32,18 |

Продолжение табл. 33-19

|  | Кабель сечением до 16 мм2, до 4 | Прокладка кабеля 2-4-жильного сечением жилы до, мм2 |
| --- | --- | --- |
|  | № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Кабель весом, кг, подвешиваемый на тросе | в линии при тросовой | с креплением скобами | по конструкциям и лоткам | Гибкий токоподвод |
| 1 | 4 | проводке | 16 | 10 |
|  | 8-149-1 | 8-149-2 | 8-394-4 | 8-401-1 | 8-402-1 | 8-507-2 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 10,00 | 13,80 | 41,50 | 32,30 | 9,82 | 23,10 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 14,00 | 19,00 | 56,00 | 44,00 | 13,00 | 30,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 27,00 | 36,20 | 37,20 | 40,90 | 11,60 | 77,90 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 27,00 | 36,20 | 37,20 | 40,90 | 11,60 | 77,90 |
| В том числе заработная плата | руб. | 4,61 | 6,13 | 8,20 | 9,08 | 2,40 | 17,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 124,200 | 124,200 | 72,795 | 26,105 | 5,152 | 244,950 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 124,20 | 124,20 | 72,79 | 26,10 | 5,15 | 244,95 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 161,20 | 174,20 | 151,49 | 99,31 | 26,57 | 345,95 |

ПВР-33032

Таблица 33-20

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-158-16 |
| ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ СЕЧЕНИЕМ ДО 12 мм2 |
| 0,71 |
|  | 0,00 | 1,05 | 1,76 |
|  | 0,00 | 1,00 | 1,05 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 0,713 | 1,00 | 0,71 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 0,71 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 0,71 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 0,71 |

ПВР - 33032.
Заделки концевые для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой или резиновой изоляцией

Таблица 33-21

Измеритель - шт.

| Кабель напряжением до, кВ |
| --- |
| 1 | 10 |
| № | Коды | Наименование | Единица | сечением до, мм2 |
| п.п. | ресурсов | затрат | измерения | 35 | 120 | 185 | 240 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| 8-158-15 | 8-158-16 | 8-158-17 | 8-158-18 | 8-158-19 | 8-158-20 | 8-158-21 | 8-158-22 | 1-158-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,89 | 1,05 | 1,21 | 1,29 | 1,58 | 1,86 | 2,13 | 2,60 | 2,88 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 243 | Прочие материалы | м | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,725 | 0,725 | 0,736 | 0,736 | 0,748 | 0,759 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1,60 | 1,76 | 1,92 | 2,01 | 2,30 | 2,60 | 2,87 | 3,35 | 3,64 |

ПВР-З3034

Таблица 33-22

Измеритель - км

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 151-1252 |
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЕЙ СИЛОВЫХ МАРКИ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3х2,5 мм2 |
| 456,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 257 | Кабель | 1000 м | 0,423 | 1077,50 | 456,00 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 456,.00 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 151-1196 | 257 | Кабель АВВГ сечением 2х2,5 мм2 | км | 0,000 | 368,000 | 0,00 |
|  | 151-1197 | 257 |

Кабель АВВГ сечением

| 2х4 мм92 | км | 0,000 | 413,000 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 151-1198 | 257 |

Кабель АВВГ сечением

| 2х6 мм2 | км | 0,000 | 536,000 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 151-1199 | 257 | Кабель АВВГ сечением 2х10 мм2 | км | 0,000 | 643,000 | 0,00 |
|  | 151-1252 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х2,5 мм2 | км | 1,000 | 456,000 | 456,00 |
|  | 151-1253 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х4 мм2 | км | 0,000 | 548,000 | 0,00 |
|  | 151-1254 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х6 мм2 | км | 0,000 | 647,000 | 0,00 |
|  | 151-1255 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х10 мм2 | км | 0,000 | 863,000 | 0,00 |
|  | 151-1256 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х16 мм2 | км | 0,000 | 1214,000 | 0,00 |
|  | 151-1257 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х25 мм2 | км | 0,000 | 1621,000 | 0,00 |
|  | 151-1258 | 257 | Кабель АВВГ сечением 35 мм2 | км | 0,000 | 2040,000 | 0,00 |
|  | 151-1259 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х50 мм2 | км | 0,000 | 2568,000 | 0,00 |
|  | 151-1260 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х70 мм2 | км | 0,000 | 3143,000 | 0,00 |
|  | 151-1261 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х95 мм2 | км | 0,000 | 3862,000 | 0,00 |
|  | 151-1262 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х120 мм2 | км | 0,000 | 4622,000 | 0,00 |
|  | 151-1263 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х150 мм2 | км | 0,000 | 5566,000 | 0,00 |
|  | 151-1264 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х185 мм2 | км | 0,000 | 6717,000 | 0,00 |
|  | 151-1265 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х240 мм2 | км | 0,000 | 8812,000 | 0,00 |
|  | 151-12522 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х2,5+1х1,5 мм2 | км | 0,000 | 547,000 | 0,00 |
|  | 151-12532 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х4+1х2.5 мм3 | км | 0,000 | 658,000 | 0,00 |
|  | 151-12542 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х6+1х4 мм2 | км | 0,000 | 776,000 | 0,00 |
|  | 151-12552 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х10+1х6 мм2 | км | 0,000 | 1035,000 | 0,00 |
|  | 151-12562 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х16+1х10 мм2 | км | 0,000 | 1456,000 | 0,00 |
|  | 151-12572 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х25+1х16 мм2 | км | 0,000 | 1944,000 | 0,00 |
|  | 151-12582 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х35+1х16 мм2 | км | 0,000 | 2447,000 | 0,00 |
|  | 151-12592 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х50+1х25 мм2 | км | 0,000 | 3080,000 | 0,00 |
|  | 151-12602 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х70+1х25 мм2 | км | 0,000 | 3770,000 | 0,00 |
|  | 151-12612 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х95+1х35 мм2 | км | 0,000 | 4632,000 | 0,00 |
|  | 151-12622 | 257 | Кабель АВВГ сечением 3х120+1х35 мм2 | км | 0,000 | 5544,000 | 0,00 |
|  | 151-12523 | 257 |

Кабель АВВГ сечением

| 4х2,5 мм2 | км | 0,000 | 593,000 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 151-12533 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х4 мм2 | км | 0,000 | 713,000 | 0,00 |
|  | 151-12543 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х6 мм2 | км | 0,000 | 8411,000 | 0,00 |
|  | 151-12553 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х10 мм2 | км | 0,000 | 1121,000 | 0,00 |
|  | 151-12563 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х16 мм2 |

км

|  | 0,000 | 1578,000 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 151-12573 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х25 мм2 | км | 0,000 | 2107,000 | 0,00 |
|  | 151-12583 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х35 мм2 | км | 0,000 | 2651,000 | 0,00 |
|  | 151-12593 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х50 мм2 | км | 0,000 | 3338,000 | 0,00 |
|  | 151-12603 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х70 мм2 | км | 0,000 | 4085,000 | 0,00 |
|  | 151-12613 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х95 мм2 | км | 0,000 | 5020,000 | 0,00 |
|  | 151-12623 | 257 | Кабель АВВГ сечением 4х120 мм2 | км | 0,000 | 6008,000 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 456,00 |

ПВР - 33034.
Стоимость кабелей силовых

Таблица 33-23

Измеритель - км

| Кабель силовой марки АВВГ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 2х2,5 | 2х4 | 2х6 | 2х10 | 3х2,5 | 3х4 | 3х6 | 3х10 | 3х16 | 3х25 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 151-1196 | 151-1197 | 151-1198 | 151-1199 | 151-1252 | 151-1253 | 151-1254 | 251-1255 | 151-1256 | 151-1257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | 9 | 10 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты трудя | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 257 | Кабель | 1000 м | 0,342 | 0,383 | 0,497 | 0,597 | 0,423 | 0,509 | 0,600 | 0,801 | 1,127 | 1,504 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 368,00 | 413,00 | 536,00 | 643,00 | 456,00 | 548,00 | 647,00 | 863,00 | 1214,00 | 1621,00 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 368,00 | 413,00 | 536,00 | 643,00 | 456,00 | 548,00 | 647,00 | 863,00 | 1214,00 | 1621,00 |

Продолжение табл. 33-23

| Кабель силовой марки АВВГ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240 | 3х2,5+1.1 | 3х4+1х2,5 |
| л.п. | ресурсов |
| измерения | 151-1258 | 151-1259 | 151-1260 | 151-1261 | 151-1262 | 151-1263 | 151-1264 | 251-1265 | 151-12522 | 151-12523 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 257 | Кабель | 1000 м | 1,893 | 2,383 | 2,917 | 3.584 | 4,290 | 5,166 | 6,234 | 8,178 | 0,508 | 0,611 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 2040,00 | 2568,00 | 3143,00 | 3862,00 | 4622,00 | 5566,00 | 6717,00 | 8812,00 | 547,00 | 658,00 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 2040,00 | 2568,00 | 3143,00 | 3862,00 | 4622,00 | 5566,00 | 6717,00 | 8812,00 | 547,00 | 658,00 |

Продолжение табл. 33-23

| Кабель силовой марки АВВГ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 3х6+1х4 | 3х10+1х6 | 3х16+1х10 | 3х25+1х16 | 3х35+1х16 | 3х50+1х25 | 3х70+1х25 | 3х95+1х35 | 320+1х35 | 4х2,5 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 151-12542 | 151-12552 | 151-12562 | 151-12572 | 151-12582 | 151-12592 | 151-12602 | 251-12612 | 151-12622 | 151-12523 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 257 | Кабель | 1000 м | 0,720 | 0,961 | 1,351 | 1,804 | 2,271 | 2,858 | 3,499 | 4,299 | 5,145 | 0,550 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 776,00 | 1035,00 | 1456,00 | 1944,00 | 2447,00 | 3080,00 | 3770,00 | 4632,00 | 5544,00 | 593,00 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 776,00 | 1035,00 | 1456,00 | 1944,00 | 2447,00 | 3080,00 | 3770,00 | 4632,00 | 5544,00 | 593,00 |

Продолжение табл. 33-23

| Кабель силовой марки АВВГ сечением, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 4х4 | 4х6 | 4х10 | 4х16 | 4х25 | 4х35 | 4х50 | 4х70 | 4х95 | 4х120 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 151-12533 | 151-12543 | 151-12553 | 151-12563 | 151-12573 | 151-12583 | 151-12593 | 251-12603 | 151-12613 | 151-12623 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 257 | Кабель | 1000 м | 0,662 | 7,806 | 1,040 | 1,465 | 1,955 | 2,460 | 3,098 | 3,791 | 4,659 | 5,576 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 713,00 | 8411,00 | 1121,00 | 1578,00 | 2107,00 | 2651,00 | 3338,00 | 4085,00 | 5020,00 | 6008,00 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 713,00 | 8411,00 | 1121,00 | 1578,00 | 2107,00 | 2651,00 | 3338,00 | 4085,00 | 5020,00 | 6008,00 |

ПВР - 33041

Таблица 33-24

Измеритель - 100 шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-525-1 |

МОНТАЖ ПАКЕТНОГО

| ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА ТОК ДО 25 А |
| --- |
| 288,65 |
|  | 9,00 | 0,00 | 297,65 |
|  | 1,00 | 128,00 | 1,00 |
|  | 1 | Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 9,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
|  | 1,00 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 289,650 | 1,00 | 288,65 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 288,б5 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 251,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне |

руб.

|  | 251,00 |
| --- | --- |

ПВР-33041.
Монтаж электроустановочных изделий

Таблица 33-25

Измеритель - 100 шт.

| Выключатель штепсельный одноклавишный | Выключатель штепсельный двухклавишный | Розетка штепсельная |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения |

при открытой

| проводке | при скрытой проводке | герметический | при открытой проводке | при скрытой проводке | при открытой проводке | при скрытой проводке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-591-1 | 8-591-2 | 8-591-З | 8-591-4 | 8-591-5 | 8-591-1 | 8-591-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 22,10 | 30,20 | 51,00 | 23,20 | 20,90 | 26,00 | 26,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,55 | 0,12 | 2,20 | 0,56 | 0,12 | 0,56 | 0,12 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,55 | 0,12 | 2,20 | 0,56 | 0,12 | 0,56 | 0,12 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 4,313 | 1,150 | 15,755 | 3,841 | 1,150 | 4,002 | 4,577 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 4,31 | 1,15 | 15,76 | 3,84 | 1,15 | 4,00 | 4,58 |
| Итого прямые затраты в оазисном уровне | руб. | 4,86 | 1,27 |

17,95

|  | 4,40 | 1,27 | 4,56 | 4,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 33-25

| № п.п. | Коды ресурсов |
| --- | --- |

Наименование затрат

|  | Единица измерения | Розетка штепсельная | Выключатель или переключатель пакетный на ток до, А | Аппарат штепсель- | Коробки для кабелей | Патрон стенной или |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Патрон

| подвесной |
| --- |
| герметическая | трехполюсная | 25 | 100 | 250 | 400 | ный | и проводов | потолочный |
|  | 8-591-10 | 8-591-11 | 8-525-1 | 8-525-2 | 8-525-3 | 8-525-4 | 8-525-5 | 8-545-5 | 8-592-1 | 8-592-2 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 51,00 | 49,20 | 128,00 | 178,00 | 235,00 | 276,00 | 126,00 | 154,00 | 34,00 | 34,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 2,20 | 0,23 | 9,00 | 15,00 | 82,00 | 97,00 | 3,00 | 14,00 | 1,12 | 1,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 2,20 | 0,23 | 9,00 | 15,00 | 82,00 | 97,00 | 3,00 | 14,00 | 1,12 | 1,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,11 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 15,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 14,375 | 4,911 | 288,650 | 589,950 | 808,450 | 928,050 | 178,250 | 31,050 | 5,037 | 40,135 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 14,38 | 4,91 | 288,65 | 589,95 | 808,45 | 928,05 | 178,25 | 31,05 | 5,04 | 40,13 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 16,58 | 5,14 | 297,65 | 604,95 | 890,45 | 1025,05 | 181,25 | 45,05 | 6,16 | 41,13 |

Продолжение табл. 33-25

| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Ящик с понижающим трансформа- | Пункты распределительные | Приборы измерения и защиты | Звонок | Счетчик однофазный | Счетчик трехфазный | Щитки осветительные массой до, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тором |
| 6 | 15 | 40 |
| 8-603-1 | 8-572-4 | 8-80-1 | 8-81-1 | 8-600-1 | 8-600-2 | 8-599-9 | 8-599-10 | 8-599-11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч. | 91,00 | 216,00 | 45,00 | 38,00 | 24,00 | 70,00 | 219,00 | 271,00 | 378,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 8,00 | 104,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 21,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 8,00 | 104,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 21,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 10,350 | 2127,500 | 5,750 | 10,350 | 3,450 | 3,450 | 542,800 | 554,300 | 604,900 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 10,35 | 2127,50 | 5,75 | 10,35 | 3,45 | 3,45 | 542,80 | 554,30 | 604,90 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 18,35 | 2231,50 | 6,75 | 11,35 | 6,45 | 6,45 | 546,80 | 562,30 | 625,90 |

ПВР-33042

Таблица 33-26

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1504-6064 |
| СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВЗ-25 |
| 7,39 |
|  | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 256 | Электроустановочные изделия | шт. | 2,455 | 3,01 | 7,39 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 7,39 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 1504-6029 | 256 | Выключатель пакетный ПВ2-10 | шт. | 0,000 | 2,590 | 0,00 |
|  | 1504-6032 | 256 | Выключатель пакетный ПВЗ-10 | шт. | 0,000 | 5,180 | 0,00 |
|  | 1504-6638 | 256 | Выключатель пакетный ПВЗ-16 | шт. | 0,000 | 13,220 | 0,00 |
|  | 1504-6061 | 256 | Выключатель пакетный ПВ2-25 | шт. | 0,000 | 8,040 | 0,00 |
|  | 1504-6064 | 256 | Выключатель пакетный ПВЗ-25 | шт. | 1,000 | 7,390 | 7,39 |
|  | 1504-6034 | 256 | Переключатель пакетный ПП2-10 | шт. | 0,000 | 5,180 | 0,00 |
|  | !504-6642 | 256 | Переключатель пакетный ПП2-16 | шт. | 0,000 | 13,500 | 0,00 |
|  | 1504-6038 | 256 | Переключатель пакетный ППЗ-10 | шт. | 0,000 | 5,510 | 0,00 |
|  | 290902-54 | 256 | Выключатель при открытой установке | шт. | 0,000 | 0,260 | 0,00 |
|  | 290902-55 | 256 | Выключатель при скрытой установке | шт. | 0,000 | 0,290 | 0,00 |
|  | 290902-56 | 256 | Выключатель полугерметический | шт. | 0,000 | 0,460 | 0,00 |
|  | 290902-57 | 256 | Выключатель герметический | шт. | 0,000 | 0,700 | 0,00 |
|  | 290902255 | 256 | Выключатель двухклавишный при открытой проводке | шт. | 0,000 | 1,270 | 0,00 |
|  | 290902256 | 256 | Выключатель двухклавишный при скрытой проводке | шт. | 0,000 | 1,640 | 0,00 |
|  | 290902223 | 256 | Розетка при открытой проводке | шт. | 0,000 | 0,750 | 0,00 |
|  | 290902224 | 256 | Розетка при скрытой проводке | шт. | 0,000 | 0,870 | 0,00 |
|  | 290902226 | 256 | Розетка герметическая | шт. | 0,000 | 0,990 | 0,00 |
|  | 156-80 | 256 | Коробка протяжная У-994 | шт. | 0,000 | 0,660 | 0,00 |
|  | 156-81 | 256 | Коробка протяжная У-995 | шт. | 0,000 | 1,140 | 0,00 |
|  | 156-82 | 256 | Коробка протяжная У-996 | шт. | 0,000 | 1,630 | 0,00 |
|  | 154-207 | 256 | Коробка У-409 | шт. | 0,000 | 1,630 | 0,00 |
|  | 2405-1348 | 256 | Коробка протяжная У-994м | шт. | 0,000 | 0,540 | 0,00 |
|  | 2405-1349 | 256 | Коробка протяжная У-995м | шт. | 0,000 | 0,970 | 0,00 |
|  | 2405-1350 | 256 | Коробка протяжная У-996м | шт. | 0,000 | 1,390 | 0,00 |
|  | 150417255 | 256 | Коробка КГП-10 | шт. | 0,000 | 1,480 | 0,00 |
|  | 156-240 | 256 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт. | 0,000 | 13,700 | 0,00 |
|  | 290902127 | 256 | Патрон стенной | шт. | 0,000 | 0,480 | 0,00 |
|  | 1517-2490 | 256 | Щиток осветительный ЯОУ-8501 | шт. | 0,000 | 57,900 | 0,00 |
|  | 185-2101 | 256 | Пункт распределительный ПР-11-3046-21УЗ | шт. | 0,000 | 174,380 | 0,00 |
|  | 185-2111 | 256 | Пункт распределительный ПР-11-3052-21УЗ | шт. | 0,000 | 219,090 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне |

руб.

|  | 7,39 |
| --- | --- |

ПВР - 33042
Стоимость электроустановочных изделий

Таблица 33-27

Измеритель - шт.

| Выключатель пакетный | Переключатель пакетный | Выключатель |
| --- | --- | --- |

№

| п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | ПВ2-10 | ПВЗ-10 | ПВЗ-16 | ПВ2-25 | ПВЗ-25,5 | ПП2-10 | ПП2-16 | ППЗ-10 | при открытой установке | при скрытой установке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1504-6029 | 1504-6032 | 1504-6638 | 1504-6061 | 1506-6064 | 1504-6034 | 1504-6642 | 1504-6038 | 290902-54 | 290902-55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 256 | Электроустановочные изделия | шт. | 0,860 | 1,721 | 4,392 | 2,671 | 2,455 | 1,721 | 4,485 | 1,831 | 0,086 | 0,096 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 2,59 | 5,18 | 13,22 | 8,04 | 7,39 | 5,18 | 13,50 | 5,51 | 0,26 | 0,29 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 2,59 | 5,18 | 13.22 | 8,04 | 7,39 | 5,18 | 13,50 | 5,51 | 0,26 | 0,29 |

Продолжение табл. 33-27

| Выключатель | Розетка | Коробка протяжная |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | полугерметический | герметический | двухклавишный при открытой проводке | двухклавишный при скрытой проводке | при открытой проводке | при скрытой проводке | герметическая | У-994 | У-995 | У-996 |
| 290902-56 | 290002-57 | 290902355 | 290902256 | 290902223 | 290902224 | 290902226 | 156-80 | 156-81 | 156-82 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 256 | Электроустановочные изделия | шт. | 0,153 | 0,233 | 0,422 | 0,545 | 0,249 | 0,289 | 0,369 | 0,219 | 0,379 | 0,542 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,46 | 0,70 | 1,27 | 1,64 | 0,75 | 0,87 | 0,99 | 0,66 | 1,14 | 1,63 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 0,46 | 0,70 | 1,27 | 1,64 | 0,75 | 0,87 | 0,99 | 0,66 | 1,14 | 1,63 |

Продолжение табл. 33-27

| Коробка | Ящик с понижающим |
| --- | --- |

| Щиток | Пункт распределительный |
| --- | --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | У-409 | протяжная | КГП-10 | трансформатором | Патрон стенной | осветительный | ПРП-3 046-21УЗ |

ПР11-3

| 052-21УЗ |
| --- |
|  | У-994М | У-995М | У-996М |
| ЯТП-0,25 |
| ЯОУ-8501 |
| 154-207 | 2405-1348 | 2405-1349 | 2405-1350 | 150417255 | 156-240 | 290902127 | 1517-2490 | 185-2101 | 185-2111 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 256 | Электроустановочные изделия | шт. | 0,542 | 0,179 | 0,322 | 0,462 | 0,492 | 4,551 | 0,159 | 19,236 | 57,934 | 72,787 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1,63 | 0,54 | 0,97 | 1,39 | 1,48 | 13,70 | 0,48 | 57,90 | 174,38 | 219,09 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1,63 | 0,54 | 0,97 | 1,39 | 1,48 | 13,70 | 0,48 | 57,90 | 174,38 | 219,09 |

ПВР- 33051

Таблица 33-28

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-396-1 |
| МОНТАЖ КОРОБОВ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА КОНСТРУКЦИЯХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ ДЛИНОЙ 2 М |
| 27,02 |
|  | 67,50 | 23,00 | 117,53 |
|  | 14,80 | 32,00 | 37,80 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 67,50 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 14,80 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 27,025 | 1,00 | 27,02 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 27,02 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 23,50 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 23,50 |

ПВР-33051.
Монтаж коробов для светильников

Таблица 33-29

Измеритель - 100 м

| На конструкциях, по фермам и колоннам, длиной, м | По стенам к потолкам, длиной, м |
| --- | --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-396-1 | 8-396-2 | 8-396-3 | 8-396-4 | 8-396-5 | 8.396-6 | 8-396-7 | 8-396-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 23,00 | 19,70 | 19,70 | 17,00 | 24,40 | 19,50 | 17,20 | 12,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 32,00 | 27,00 | 26,00 | 23,00 | 32,00 | 25,00 | 21,00 | 15,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 67,50 | 57,70 | 41,60 | 36,20 | 66,30 | 52,50 | 33,20 | 23,90 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 67,50 | 57,70 | 41,60 | 36,20 | 66,30 | 52,50 | 33,20 | 23,90 |
| В том числе заработная плата | РУб. | 14,80 | 12,70 | 9,07 | 7,87 | 14,70 | 11,60 | 7,32 | 5,24 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 27,025 | 27,140 | 27,370 | 27,370 | 6,440 | 6,325 | 6,325 | 6,210 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 27,02 | 27,14 | 27,37 | 27,37 | 6,44 | 6,32 | 6,32 | 6,21 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 117,53 | 104,54 | 88,67 | 80,57 | 97,14 | 78,32 | 56,73 | 42,11 |

ПВР-33052

Таблица 33-30

Измеритель - 100 шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-152-4 |
| МОНТАЖ СТОЙКИ СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 1,6 КГ |
| 21,50 |

3,40

|  | 19,40 | 44,31 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,43 | 24,00 | 19,83 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 3,40 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,43 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 21,505 | 1,00 | 21,50 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 21,50 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 18,70 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне |

руб.

|  | 18,70 |
| --- | --- |

ПВР - 33052.
Монтаж электроконструкций

Таблица 33-31

Измеритель - 100 шт.

| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Стойка сборных кабельных конструкций массой, до | Полка кабельная массой, до | Основание для кабельной | Конструкция из профильной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 2,4 | 4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | полки | стали |
| 8-152-4 | 8-152-5 | 8-152-6 | 8-152-7 | 8-152-8 | 8152-9 | 8-152-10 | 8-152-11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 19,40 | 19,20 | 19,20 | 1,41 | 1,49 | 1,55 | 12,20 | 13,30 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 | 15,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 3,40 | 3,90 | 4,10 | 0,24 | 0,56 | 0,74 | 29,90 | 1,50 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 3,40 | 3,90 | 4,10 | 0,24 | 0,56 | 0,74 | 29,90 | 1,50 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,43 | 0,56 | 0,59 | 0,09 | 0,22 | 0,28 | 9,66 | 0,22 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 21,505 | 33,120 | 43,240 | 0,196 | 0,391 | 0,644 | 18,400 | 49,335 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 21,50 | 33,12 | 43,24 | 0,20 | 0,39 | 0,64 | 18,40 | 49,33 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 44,31 | 56,22 | 66,54 | 1,85 | 2,44 | 2,93 | 60,50 | 64,14 |

ПВР-33053

Таблица 33-32

Измеритель - 100 м

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-419-1 |
| МОНТАЖ ШИНОПРОВОДА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО |
| 25,64 |
|  | 39,60 | 39,10 | 104,34 |
|  | 8,67 | 51,00 | 47,77 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 39,60 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 8,67 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 25,645 | 1,00 | 25,64 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 25,64 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 22,30 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 22,30 |

ПВР-33053.
Монтаж шинопровода осветительного

Таблица 33-33

Измеритель - 100 м

№

| п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Осветительный шинопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-419-1 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 39,10 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 51,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 39,60 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 39,60 |
| В том числе заработная плаха | руб. | 8,67 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 25,645 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 25,64 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 104,34 |

ПВР-33054

Таблица 33-34

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2405-2165 |
| СТОИМОСТЬ ШИНОПРОВОДА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ 3000 мм У1630УЗ |
| 11,36 |
|  | 0,00 | 0,00 | 11,36 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
|  | 0,00 |
| Материалы-представители |
| 238 | Электроконструкции | шт. | 0,686 | 16,57 | 11,36 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 11,36 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 2405-2165 | 258 | Секция прямая 3000 мм У1630УЗ | шт. | 1,000 | 11,360 | 11,36 |
|  | 2405-2166 | 258 | Секция прямая 3000 мм У1642УЗ | шт. | 0,000 | 10,610 | 0,00 |
|  | 2405-2167 | 258 | Секция прямая 3000 мм У1644УЗ | шт. | 0,000 | 9,420 | 0,00 |
|  | 2405-2168 | 258 | Секция прямая 1500 мм У1636УЗ | шт. | 0,000 | 7,920 | 0,00 |
|  | 2405-2169 | 258 | Секция прямая 500 мм У1637УЗ | шт. | 0,000 | 4,780 | 0,00 |
|  | 2405-2170 | 258 | Секция вводная У1641УЗ | шт. | 0,000 | 7,480 | 0,00 |
|  | 2405-2171 | 258 | Секция гибкая 1000 мм У1640УЗ | шт. | 0,000 | 7,030 | 0,00 |
|  | 2405-2172 | 258 | Секция гибкая 1500 мм У1643УЗ | шт. | 0,000 | 7,770 | 0,00 |
|  | 2405-2173 | 258 | Заглушка торцевая У1635УЗ | шт. | 0,000 | 0,820 | 0,00 |
|  | 2405-2174 | 258 | Штепсель 10А91634-1УЗ | шт. | 0,000 | 1,640 | 0,00 |
|  | 2405-2175 | 258 | Штепсель 10А 91634-2УЗ | шт. | 0,000 | 1,940 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 11,36 |

ПВР - 33054.
Стоимость винопровода осветительного

Таблица 33-35

Измеритель - шт.

№

п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Секция прямая 3000 мм | Секция прямая 1500 мм | Секция прямая 500 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Секция

| вводная У1641УЗ | Секция гибкая 1000 мм | Секция гибкая 1500 мм |
| --- | --- | --- |

Заглушка

торцевая

| У1635УЗ | Штепсель 10А У1634-1 УЗ | Штепсель 10А У1634-2 УЗ |
| --- | --- | --- |
| У1630УЗ | У1642УЗ | У1644УЗ | У1636УЗ | У1637УЗ |
| У1640УЗ | У1643УЗ |
|  | 2405-2165 | 2405-2166 | 2405-2167 | 2405-2168 | 2405-2169 | 2405-2170 | 2405-2171 | 2405-2172 | 2405-2173 | 2105- 2174 | 2405-2175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 258 | Электроконструкции | руб. | 0,686 | 0,640 | 0,568 | 0,478 | 0,288 | 0,451 | 0,424 | 0,469 | 0,049 | 0,099 | 0,117 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 11,36 | 10,61 | 9,42 | 7,92 | 4,78 | 7,48 | 7,03 | 7,77 | 0,82 | 1,64 | 1,94 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 11,36 | 10,61 | 9,42 | 7,92 | 4,78 | 7,48 | 7,03 | 7,77 | 0,82 | 1,64 | 1,94 |

ПВР-33061

Таблица 33-36

Измеритель - т

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-395-1 |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ. ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНОЙ |
| 15,98 |
|  | 42,20 | 43,20 | 101,39 |
| ДО 200 мм |
|  | 8,22 | 57,00 | 51,42 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 42,20 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 8,22 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 15,985 | 1,00 | 15,98 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 15,98 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 13,90 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 13,90 |

ПВР- 33061.
Металлоконструкции для установки светильников

Таблица 33-37

Измеритель - т

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Металлоконструкции для установки светильников | Лотки металлические по установленным конструкциям, шириной до, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 400 |
| 8-598-1 | 8-395-1 | 8-395-2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 120,00 | 43,20 | 36,70 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 161,00 | 57,00 | 49,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 5,39 | 42,20 | 35,40 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 5,39 | 42,20 | 35,40 |
| В том числе заработная плата | руб. | 1,03 | 8,22 | 6,90 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 3,001 | 15,985 | 11,730 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 3,00 | 15,98 | 11,73 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 128,39 | 101,39 | 83,83 |

ПВР-33063

Таблица 33-38

Измеритель - т

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-88-3 |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |
| 791,69 |
|  | 11,20 | 36,80 | 839,69 |
| Машины |
|  | 1,20 | 52,00 | 38,00 |
| Прочие машины | руб. |
| 11,20 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 1,20 |
| Материалы-представители |
| 258 | Электроконструкции | шт. | 41,907 | 16,57 | 694,40 |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 97,290 | 1,00 | 97,29 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 791,69 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль | шт. | 0,000 | 4,380 | 0,00 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль К225 | шт. | 0,000 | 1,930 | 0,00 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль | шт. | 0,000 | 4,380 | 0,00 |
|  | 201-0757 | 258 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы > 0,5 до 1 т | т | 1,000 | 694,400 | 694,40 |
|  | 201-0585 | 258 | Стальные конструкции | т | 0,000 | 617,120 | 0,00 |
|  | 110-0172 | 258 | Сталь угловая ГОСТ 8509-86 32х32 | т | 0,000 | 327,750 | 0,00 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 84,60 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 779,00 |

ПВР - 33063.
Металлоконструкции для шинопроводов

Таблица 33-39

Измеритель - т

Металлоконструкции

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат |
| --- | --- |

Единица

| измерения | для шинопроводов | под оборудование | кабельные | для труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-414-1 | 8-88-3 | 8-152-1 | 8-406-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 124,00 | 36,80 | 69,10 | 191,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 158,00 | 52,00 | 85,00 | 242,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 102,00 | 11,20 | 8,90 | 44,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 102,00 | 11,20 | 8,90 | 44,00 |

В том числе заработная

| плата | руб. | 22,60 | 1,20 | 2,03 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 258 | Электроконструкции | шт. | 38,064 | 41,907 | 37,243 | 20,373 |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 211,600 | 97,290 | 75,762 | 0,000 |
| Стоимость материалов базисном уровне | руб. | 842,32 | 791,69 | 692,88 | 337,58 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1068,32 | 839,69 | 770,88 | 572,58 |

ПВР-33064

Таблица 33-40

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 240511331 |
| ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ10-П2 |
| 1,64 |
|  | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 258 | Электроконструкции | шт. | 0,099 | 16,57 | 1,64 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 1,64 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 240511330 | 258 | Лоток НЛ5-П2 | шт. | 0,000 | 1,020 | 0,00 |
|  | 240511330 | 258 | Лоток НЛ5-П2 | шт. | 0,000 | 1,420 | 0,00 |
|  | 240511331 | 258 | Лоток НЛ10-П2 | шт. | 1,000 | 1,640 | 1,64 |
|  | 240511334 | 258 | Лоток НЛ20-П2 | шт. | 0,000 | 2,750 | 0,00 |
|  | 240511337 | 258 | Лоток НЛ40-П2 | шт. | 0,000 | 3,280 | 0,00 |
|  | 240511339 | 258 | Лоток НЛ-У45УЗ | шт. | 0,000 | 0,600 | 0,00 |
|  | 2405-1861 | 258 | Стойка кабельная К1150 | шт. | 0,000 | 0,330 | 0,00 |
|  | 2405-1862 | 258 | Стойка кабельная К1151 | шт. | 0,000 | 0,470 | 0,00 |
|  | 2405-1863 | 258 | Стойка кабельная К1152 | шт. | 0,000 | 0,600 | 0,00 |
|  | 2405-1864 | 358 | Стойка кабельная К1153 | шт. | 0,000 | 0,860 | 0,00 |
|  | 2405-1865 | 258 | Стойка кабельная К1154 | шт. | 0,000 | 1,390 | 0,00 |
|  | 2405-1695 | 258 | Полка кабельная К1160 | шт. | 0,000 | 0,130 | 0,00 |
|  | 2405-1696 | 258 | Полка кабельная К1161 | шт. | 0,000 | 0,190 | 0,00 |
|  | 2405-1697 | 258 | Полка кабельная К1162 | шт. | 0,000 | 0,280 | 0,00 |
|  | 2405-1698 | 258 | Полка кабельная К1163 | шт. | 0,000 | 0,400 | 0,00 |
|  | 2405-1720 | 258 | Профиль К347 | шт. | 0,000 | 0,650 | 0,00 |
|  | 2405-1722 | 258 | Профиль К235 | шт. | 0,000 | 1,330 | 0,00 |
|  | 2405-1723 | 258 | Профиль К241 | шт. | 0,000 | 1,490 | 0,00 |
|  | 2405-1725 | 258 | Профиль К239 | шт. | 0,000 | 2,020 | 0,00 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль | шт. | 0,000 | 4,380 | 0,00 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль К225 | шт. | 0,000 | 1,930 | 0,00 |
|  | 2405-1726 | 258 | Профиль | шт. | 0,000 | 4,380 | 0,00 |
|  | 2405-1709 | 258 | Полоса перфорированная К202 | шт. | 0,000 | 0,650 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 1,64 |

ПВР - 33064.
Стоимость электроконструкций

Таблица 33-41

Измеритель - шт.

| Лоток металлический | Стойка кабельная |
| --- | --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | НЛ5-П2 | НЛ10-П2 | НЛ20-П2 | НЛ40-П2 | НЛ-У45УЗ | К-1150 | К-1151 | К-1152 | К-1153 | К-1154 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 240511330 | 240511331 | 240511334 | 240511337 | 240511339 | 2405-1861 | 2405-1862 | 2405-1863 | 2405-1864 | 2405-1865 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 258 | Электроконструкции | шт. | 0,062 | 0,099 | 0,166 | 0,198 | 0,036 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,052 | 0,084 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 1,02 | 1,64 | 2,75 | 3,28 | 0,60 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | 0,86 | 1,39 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 1,02 | 1,64 | 2,75 | 3,28 | 0,60 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | 0,86 | 1,39 |

Продолжение табл. 33-41

| Полка кабельная | Профиль |
| --- | --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | К-1160 | К-П61 | К-1162 | К-Н63 | К347 | К235 | К241 | К239 | К225 | К202 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 2405-1695 | 2405-1696 | 2405-1697 | 2405-1698 | 2405-1720 | 2405-1722 | 2405-1723 | 2405-1735 | 2405-1726 | 2405-1709 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 258 | Электроконструкции | шт. | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,039 | 0,080 | 0,090 | 0,122 | 0,264 | 0,039 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,40 | 0,65 | 1,33 | 1,49 | 2,02 | 4,38 | 0,65 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,40 | 0,65 | 1,33 | 1,49 | 2,02 | 4,38 | 0,65 |

ПВР-ЗЗ71

Таблица 33-42

Измеритель - 100 шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-594-7 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 |
| 56,58 |
|  | 104,00 | 90,80 | 251.38 |
|  | 22,70 | 127,00 | 113,50 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 104,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 22,70 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 56,580 | 1,00 | 56,58 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 56,58 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 49,20 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне |

руб.

|  | 49,20 |
| --- | --- |

ПВР - 33071.
Установка светильников с люминесцентными лампами

Таблица 33-43

Измеритель - 100 шт.

| Установка светильников с числом ламп до |
| --- |
| на штырях | на подвесах | на кронштейнах |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|  | п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-594-1 | 8-594-2 | 8-594-3 | 8-594-б | 8-594-7 | 8-594-8 | 8-594-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |

Основная заработная

| плата | руб. | 54,00 | 70,40 | 104,00 | 68,50 | 90,80 | 114,00 | 110,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 76,00 | 99,00 | 146,00 | 96,00 | 127,00 | 159,00 | 150,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 55,80 | 76,60 | 105,00 | 71,50 | 104,00 | 118,00 | 90,60 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 55,80 | 76,60 | 105,00 | 71,50 | 104,00 | 118,00 | 90,60 |
| В том числе заработная плата | руб. | 12,90 | 16,80 | 23,00 | 15,80 | 22,70 | 25,90 | 20,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие машины | руб. | 48,530 | 49,450 | 49,450 | 55,200 | 56,580 | 56,350 | 7,360 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 48,53 | 49,45 | 49,45 | 55,20 | 56,58 | 56,35 | 7,36 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 158,33 | 196,45 | 258,45 | 195,20 | 251,38 | 288,35 | 207,96 |

ПВР-33072

Таблица 33-44

Измеритель - 100 шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-595-2 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СТЕНАХ, КОЛОННАХ И ФЕРМАХ. ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ |
| 33,35 |
|  | 162,00 | 196,00 | 391,35 |
| ПРА |
|  | 36,00 | 248,00 | 232,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 162,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 36,00 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 33,350 | 1,00 | 33,35 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 33,35 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 29,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 29,00 |

ПВР-33072.
Установка светильников с ртутными лампами

Таблица 33-45

Измеритель - 100 шт.

Установка светильников, включая установку ПРА

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | на мостиках | на стенах, колоннах и фермах | на трубчатых подвесах длиной до 2500 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-595-1 | 8-595-2 | 8-595-3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 182,00 | 196,00 | 158,00 |
| 2 |
| Затраты груда | чел.-ч | 230,00 | 248,00 | 206,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 161,00 | 162,00 | 170,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 161,00 | 162,00 | 170,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 35,90 | 36,00 | 37,50 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 37,950 | 33,350 | 50,600 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 37,95 | 33,35 | 50,60 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. |

380,95

|  | 391,35 | 378,60 |
| --- | --- | --- |

ПВР - 33072

Таблица 33-46

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1507-3019 | 1 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛП002-2Х40-П-02-УХЛ4 |
| 27,09 |
|  | 0,00 | 0,00 | 27,09 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 254 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 0,887 | 30,54 | 27,09 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 27,09 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | . |
| 1507-1117 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП02-2х40 УХЛ4 |

шт.

|  | 0,000 | 22,200 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1507-1118 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП02-2х65 УХЛ4 | шт. | 0,000 | 29,360 | 0,00 |
|  | 1507-1123 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП18-18-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 22,360 | 0,00 |
|  | 1507-1124 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП18-36-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 31,700 | 0,00 |
|  | 1507-1125 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП18-2х36-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 45,780 | 0,00 |
|  | 1507-1126 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП18-40-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 21,600 | 0,00 |
|  | 1507-1127 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП18-58-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 37,010 | 0,00 |
|  | 1507-1128 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП22-65-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 22,230 | 0,00 |
|  | 1507-1129 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛСП22-2х65-001-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 28,230 | 0,00 |
|  | 1507-1130 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ПВЛМ-2х40-01-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 26,330 | 0,00 |
|  | 1507-1131 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ПВЛМ-Д2х40-01-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 28,670 | 0,00 |
|  | 1507-3018 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО02-2х40-П-01-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 24,000 | 0,00 |
|  | 1507-3019 | 354 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО02-2х40-П-02-УХЛ4 | шт. | 1,000 | 27,090 | 27,09 |
|  | 1507-3020 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО02-4х40-П-01-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 44,330 | 0,00 |
|  | 1507-3021 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО0Зх20-Н-03-УХЛ4 | ют. | 0,000 | 8,080 | 0,00 |
|  | 1507-3022 | 254 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО0Зх40-Н-03-УХЛ4 | шт. | 0,000 | 11,050 | 0,00 |
|  | 1507-4010 | 254 |

Светильники с газоразрядными лампами

| ЖКУ07-100-001-УХЛ1 | шт. | 0,000 | 49,260 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1507-4011 | 254 | Светильники с газоразрядными лампами ЖКУ07-100-002-УХЛ1 | шт. | 0,000 | 46,420 | 0,00 |
|  | 1507-4012 | 254 | Светильники с газоразрядными лампами ЖКУ08-150-001-УХЛ1 | шт. | 0,000 | 63,150 | 0,00 |
|  | 1507-4013 | 254 | Светильники с газоразрядными лампами ЖКУ03-250-001-У1 | шт. | 0,000 | 71,990 | 0,00 |
|  | 1507-4014 | 254 | Светильники с газоразрядными лампами ЖКУ02-400-004-УХЛ1 | шт. | 0,000 | 88,410 | 0,00 |
|  | 1507-1078 |

254

|  | Светильники с газоразрядными лампами ЖПП01-70-001-УЗ | шт. | 0,000 | 52,670 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1507-1079 | 254 | Светильники с газоразрядными лампами ЖПП01-70-001-ХЛЗ | шт. | 0,000 | 55,700 | 0,00 |
|  | 153-230 | 254 | Лампы ЛБ20, ЛД20 | шт. | 0,000 | 0,900 | 0,00 |
|  | 153-231 | 254 | Лампы ЛБ40, ЛД40 | шт. | 0,000 | 1,200 | 0,00 |
|  | 153-232 | 254 | Лампы ЛБ65, ЛД65 | шт. | 0,000 | 1,290 | 0,00 |
|  | 153-248 | 254 | Лампы дуговые ртутные ДРИ-250 | шт. | 0,000 | 10,240 | 0,00 |
|  | 153-250 | 254 | Стартер для люминесцентных ламп 20С-127 | шт. | 0,000 | 0,270 | 0,00 |
|  | 153-251 | 254 | Стартер для люминесцентных ламп 80С-220 | шт. | 0,000 | 0,230 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 27,09 |

ПВР - 33073.
Стоимость светильников с люминесцентными и ртутными лампами

Таблица 33-47

Измеритель - шт.

Светильники с люминесцентными лампами

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | ЛСП02-2х40 | ЛСП02-2Х65 | ЛСП 18-18-001-УХЛ4 | ЛСП 18-36-001-УХЛ4 | ЛСП 18-2х36-001-УХЛ4 | ЛСП18-0-001-УХЛ4 | ЛСП 18-58-01-УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1507-1117 | 1507-1118 | 1507-1Ш | 1507-1124 | 1507-1125 | 1507-1126 | 1507-1127 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 254 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 0,727 | 0,961 | 0,732 | 1,038 | 1,499 | 0,707 | 1,212 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 22,20 | 29,36 | 22,36 | 31,70 | 45,78 | 21,60 | 37,01 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 12,20 | 29,36 | 22,36 | 31,70 | 45,78 | 21,60 | 37,01 |

Продолжение табл. 33-47

Светильники с люминесцентными лампами

№ п.п.

Колы

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

ЛСП22-65-

| 001-УХЛМ | ЛСП22-2х65-001-УХЛ4 |
| --- | --- |

ПВЛМ-

| 2х40-01- УХЛ4 | ПВЛМ-Д-2х40-01-УХЛ4 | ЛП002-2-2х40-П-01-УХЛ4 | ЛП002-2Х40-П-02-УХЛ4 | ЛП002-4х40-П-01-УХЛ4 | ЛП00Зх20-Н-03-УХЛ4 | ЛП00Зх40-Н-03-УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1507-1128 | 1507-1129 | 1507-1130 | 1507-1131 | 1507-3018 | 1507-3019 | 1507-3020 | 1507.3021 | 1507-3022 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 254 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 0,728 | 0,924 | 0,862 |

0,939

|  | 0,786 | 0,887 | 1,452 | 0,265 | 0,362 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 22,23 | 28,23 | 26,33 | 28,67 | 24,00 | 27,09 | 44,33 | 8,08 | 11,05 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 22,23 | 28,23 | 26,33 | 28,67 | 24,00 | 27,09 | 44,33 | 8,08 | 11,05 |

Продолжение табл. 33-47

| Светильники с газоразрядными лампами |
| --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | ЖКУ07-100-001-УХЛ1 | ЖКУ07-100-002-УХШ | ЖКУ08-150-001-УХЛ1 | ЖКУ03-250-001-У1 | ЖУОЭ-400-004-УХЛ1 | ЖПП01-70-001-УЗ | ЖПП01-.70-001-ХЛЗ |
| 1507-4010 | 1507-4011 | 1507-4012 | 1507-4013 | 1507-4014 | 1507-1078 | 1507-1079 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |

Основная заработная

| плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 254 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 1,613 | 1,520 | 2,068 | 2,357 | 2,895 | 1,725 | 1,824 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 49,26 | 46,42 | 63,15 | 71,99 | 88,41 | 52,67 | 55,70 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 49,26 | 46,42 | 63,15 | 71,99 | 88,41 | 52,67 | 55,70 |

Продолжение табл. 33-47

| Лампы люминесцентные | Лампы дуговые | Стартер для люминесцентных ламп |
| --- | --- | --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | ЛБ20, ЛД20 | ЛБ40, ЛД40 | ЛБ65, ЛД65 | ртутные ДРИ-250 | 20с-127 | 80с-220 |
| п.л. | ресурсов |
| измерения | 153-230 | 153-231 | 153-232 | 153-248 | 153-250 | 153-251 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 2в | 29 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 0,029 | 0,039 | 0,042 | 0,335 | 0,009 | 0,008 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,90 | 1,20 | 1,29 | 10,24 | 0,27 | 0,23 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 0,90 | 1,20 | 1,29 | 10,24 | 0,27 | 0,23 |

ПВР - 33074

Таблица 33-48

Измеритель - 100 шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-593-6 |
| СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЛИ НАСТЕННЫЕ ОДНОЛАМПОВЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ |
| 61,29 |
|  | 74,80 | 52,90 | 188,99 |
|  | 16,40 | 75,00 | 69,30 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 74,80 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 16,40 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 61,295 | 1,00 | 61,29 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 61,29 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 53,30 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 53,30 |

ПВР - 33074.
Стоимость светильников с лампами накаливания

Таблица 33-49

Измеритель - шт.

| Установка светильников |
| --- |
| с подвеской на крюк для помещений | с навинчиванием на трубу для | потолочных или настенных для помещений с условиями среды |

№

п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | с нормальными условиями среды | с повышенной влажностью и | с тяжелыми условиями среды | взрывоопасных помещений | тяжелыми | нормальными |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пыльностью |
| 1-ламповых | 2-ламповых |
| 8-593-1 | 8-593-2 | 8-593-3 | 8-593-4 | 8-593-5 | 8-591-6 | 8-593-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 28,90 | 37,50 | 59,30 | 76,30 | 58,70 | 52,90 | 58,30 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 41,00 | 53,00 | 77,00 | 87,00 | 79,00 | 75,00 | 82,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 68,60 | 90,60 | 133,00 | 142,00 | 68,60 | 74,80 | 93,80 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 68,60 | 90,60 | 133,00 | 142,00 | 68,60 | 74,80 | 93,80 |
| В том числе заработная плата | руб. | 15,30 | 20,30 | 29,80 | 31,60 | 15,10 | 16,40 | 20,70 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие машины | руб. | 30,475 | 30,935 | 61,755 | 30,705 | 60,605 | 61,295 | 60,835 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 30,47 | 30,93 | 61,75 | 30,70 | 60,60 | 61,29 | 60,83 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 127,97 | 159,04 | 254,05 | 249,01 | 187,90 | 188,99 | 212,93 |

Продолжение табл. 33-49

Установка светильников

№ п.п.

Коды

| ресурсов | Наименование затрат |
| --- | --- |

Единица

| измерения | с подвеской к смонтированной тросовой проводке | местного освещения | настенных указателей | на кронштейнах стенам и потолкам | на кронштейнах по колоннам, фермам, балкам, на мостиках | в подвесных потолках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-593-9 | 8-593-10 | 8-593-11 | 8-593-18 | 8-593-19 | 8-593-10 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 26,60 | 50,70 | 58,20 | 69,80 | 99,30 | 71,50 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 37,00 | 71,00 | 82,00 | 98,00 | 136,00 | 102,00 |
| 3 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. | 50,40 | 2,40 | 52,10 | 57,80 | 91,80 | 52,80 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 50,40 | 2,40 | 52,10 | 57,80 | 91,80 | 52,80 |
| В том числе заработная плата | руб. | 11,30 | 0,33 | 11,40 | 12,40 | 20,40 | 11,80 |
| 4 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 8,280 | 14,720 | 19,205 | 39,560 | 32,085 | 114,655 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 8,28 | 14,72 | 19,20 | 39,56 | 32,08 | 114,65 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 85,28 | 67,82 | 129,51 | 167,16 | 223,18 | 238,96 |

ПВР - 33075

Таблица 33-50

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1507-1020 |
| СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-200-231 |
| 10,42 |
|  | 0,00 | 0,00 | 10,42 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. |
| 0,00 |
| Материалы-представители |
| 255 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 1,039 | 10,03 | 10,42 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 10,42 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 1507-1014 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП03-100-001-МУЗ | шт. | 0,000 | 10,740 | 0,00 |
|  | 1507-1015 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП03М-60-001-УЗ,5 | шт. | 0,000 | 1,770 | 0,00 |
|  | 1507-1016 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП09-200-1Р51-0302 | шт. | 0,000 | 4,420 | 0,00 |
|  | 1507-1017 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-100-231 | шт. | 0,000 | 9,350 | 0,00 |
|  | 1507-1018 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-100-234 | шт. | 0,000 | 8,210 | 0,00 |
|  | 1507-1019 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-100-434 | шт. | 0,000 | 9,400 | 0,00 |
|  | 1507-1020 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-200-231 | шт. | 1,000 | 10,420 | 10,42 |
|  | 1507-1021 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-200-234 | шт. | 0,000 | 8,840 | 0,00 |
|  | 1507-1022 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП11-200-434 | шт. | 0,000 | 10,990 | 0,00 |
|  | 1507-1037 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП21-100-001-УЗ | шт. | 0,000 | 4,170 | 0,00 |
|  | 1507-1038 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП21-100-002-УЗ | шт. | 0,000 | 4,290 | 0,00 |
|  | 1507-1039 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП21-200-003-УЗ | шт. | 0,000 | 4,740 | 0,00 |
|  | 1507-1040 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП21-200-004-УЗ | шт. | 0,000 | 5,050 | 0,00 |
|  | 1507-1041 | 255 | Светильники с лампами накаливания НСП21-200-005-УЗ | шт. | 0,000 | 6,690 | 0,00 |
|  | 153-137 | 255 | Светильники с лампами накаливания НБО006-100-Р20-01 | шт. | 0,000 | 2,560 | 0,00 |
|  | 153-137 | 255 | Светильники с лампами накаливания НБО06-100-Р20-01 | шт. | 0,000 | 2,560 | 0,00 |
|  | 153-138 | 255 | Светильники с лампами накаливания НБО006-100-Р20-02 | шт. | 0,000 | 3,480 | 0,00 |
|  | 153-138 | 255 | Светильники с лампами накаливания НБО06-100-Р20-02 | шт. | 0,000 | 3,480 | 0,00 |
|  | 1507-5132 | 255 | Светильники с лампами накаливания ПСХ-60М | шт. | 0,000 | 1,840 | 0,00 |
|  | 153-226 | 255 | Светильники с лампами накаливания СУВ-М | шт. | 0,000 | 3,630 | 0,00 |
|  | 153-226 | 255 | Светильники с лампами накаливания СУВ-М | шт. | 0,000 | 3,630 | 0,00 |
|  | 153-18 | 255 | Светильники с лампами накаливания РВО-42 | шт. | 0,000 | 5,480 | 0,00 |
|  | 092-10419 | 255 | Лампа накаливания В220-25 | шт. | 0,000 | 0,380 | 0,00 |
|  | 092-10459 | 255 | Лампа накаливания Б220-40 | шт. | 0,000 | 0,220 | 0,00 |
|  | 092-10467 | 255 | Лампа накаливания Б220-60 | шт. | 0,000 | 0,220 | 0,00 |
|  | 092-10478 | 255 | Лампа накаливания Б220-100 | шт. | 0,000 | 0,380 | 0,00 |
|  | 092-10485 | 255 | Лампа накаливания Б220-150 | шт. | 0,000 | 0,520 | 0,00 |
|  | 092-10492 | 255 | Лампа накаливания Б220-200 | шт. | 0,000 | 0,670 | 0,00 |
|  | 092-0440 | 255 | Лампа накаливания Г220-150 | шт. | 0,000 | 0,380 | 0,00 |
|  | 092-0441 | 255 | Лампа накаливания Г220-200 | шт. | 0,000 | 0,420 | 0,00 |
|  | 153-309 | 255 | Лампа накаливания М036-60 | шт. | 0,000 | 0,110 | 0,00 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 10,42 |

ПВР - 33075.
Стоимость светильников с лампами накаливания

Таблица 33-51

Измеритель - шт.

| Светильник с лампами накаливания |
| --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | НРР03-100-001-МУЗ |

НСП03М-60-

| 001-У3,5 | НСП09-200-1Р51-0302 | НСП11-100-231 |
| --- | --- | --- |

НСП11-100-

| 231 | НСП11-100-434 | НСП11-200-231 |
| --- | --- | --- |
| 1507-1014 | 1507-1015 | 1507-1016 | 1507-1017 | 1507-1018 | 1507-1019 | 1507-1020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 255 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 1,071 | 0,176 | 0,441 | 0,932 | 0,819 | 0,937 | 1,039 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 10,74 | 1,77 | 4,42 | 9,35 | 8,21 | 9,40 | 10,42 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 10,74 | 1,77 | 4,42 | 9,35 | 8,21 | 9,40 | 10,42 |

Продолжение табл. 33-51

| Светильник с лампами накаливания |
| --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | НСП11-200-234 | НСП11-200-434 | НСП21-100-001-УЗ | НСП21-100-002-УЗ | НСП21-200-003-УЗ | НСП21-200-004-УЗ | НСП21-200-005-УЗ |
| 1507-1021 | 1507-1022 | 1507-1037 | 1507-1038 | 1507-1039 | 15! ) | 1507-10411 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 255 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 0,881 | 1,096 | 0,416 | 0,428 | 0,473 | 0,503 | 0,667 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 8,84 | 10,99 | 4,17 | 4,29 | 4,74 | 5,05 | 6,69 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. |

8,84

|  | 10,99 | 4,17 | 4,29 | 4,74 | 5,05 | 6,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 33-51

| Светильник с лампами накаливания | Лампа накаливания |
| --- | --- |
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат |

Единица

| измерения | НБО06-100-Р20-01 | НБО06-100-Р20-02 | ПСХ-60М | СУВ-М | РВО-42 | В220-25 | Б220-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153-137 | 153-138 | 1507-5132 | 153-226 | 153-18 | 092-10419 | 092104-59 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В тон числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 255 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 0,255 | 0,347 | 0,183 | 0,362 | 0,546 | 0,038 | 0,022 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 2,56 | 3,48 | 1,84 | 3,63 | 5,48 | 0,38 | 0,22 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 2,56 |

3,48

|  | 1,84 | 3,63 | 5,48 | 0,38 | 0,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. 33-51

| Лампа накаливания |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | Б220-60 | Б220-100 | Б220-150 | Б220-200 | Г220-150 | Г220-200 | М036-60 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 093-10467 | 092-10478 | 092-10485 | 092-10492 | 092-0440 | 092-0441 | 153-309 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 255 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 0,022 | 0,038 | 0,052 | 0,067 | 0,038 | 0,042 | 0,011 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 0,22 | 0,38 | 0,52 | 0,67 | 0,38 | 0,42 | 0,11 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. | 0,22 | 0,38 | 0,52 | 0,67 | 0,38 | 0,42 | 0,11 |

ПВР-33081

Таблица 33-52

Измеритель - шт.

| Материальные ресурсы | Эксплуатация машин |
| --- | --- |
| Коды по таблицам. | Коды материалов- | Наименование материалов, изделий, конструкций, машин | Единица измерения | расход на единицу | сметная цена | итого | количество маш.-ч на | стоимость маш.-ч | итого | Основная зарплата | Всего прямых затрат |
| СНиР-91 | представителей | и ресурсов |
| измерения | единицы измерения |
| единицу измерения | в том числе зарплата | затраты труда | в том числе зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8-574-3 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 35 мм2 |
| 54,85 |
|  | 1,70 | 26,10 | 82,65 |
|  | 0,20 | 33,00 | 26,30 |
| Машины |
|  | Прочие машины | руб. |
| 1,70 |

В том числе заработная

| плата | руб. |
| --- | --- |
| 0,20 |
| Материалы-представители |
| 299 | Прочие материалы | руб. | 54,855 | 1,00 | 54,85 |
|  | Стоимость материалов в базисном уровне | руб. |
|  | 54,85 |
|  | Материалы по СНиР-91 |
|  | 0-0 |
| Прочие материалы | руб. |
|  | 47,70 |
|  | Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | руб. |
|  | 47,70 |

ПВР - 33081.
Подготовка аппаратуры к включению

Таблица 33-53

Измеритель - шт.

| Подключение кабеля и провода сечением до, мм2 |
| --- |
| № | Коды | Наименование затрат | Единица | 10 | 16 | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| п.п. | ресурсов |
| измерения | 8-574-1 | 8-574-2 | 8-574-3 | 8-574-4 | 8-574-5 | 8-574-6 | 8-574-7 | 8-574-8 | 8-574-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |
| Основная заработная плата | руб. | 11,10 | 22,80 | 26,10 | 35,30 | 46,90 | 55,70 | 60,20 | 67,00 | 76,00 |
| 2 |
| Затраты труда | чел.-ч | 15,00 | 29,00 | 33,00 | 39,00 | 51,00 | 61,00 | 66,00 | 74,00 | 84,00 |
| 3 |
| Машины |
| Прочие машины | руб. | 0,50 | 1,40 | 1,70 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 4,00 |
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | руб. | 0,50 | 1,40 | 1,70 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 4,00 |
| В том числе заработная плата | руб. | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,29 | 0,06 | 0,33 | 0,38 | 0,45 |
| 4 |
| Материалы-представители |
|  | 299 | Прочие материалы | руб. | 10,465 | 32,200 | 54,855 | 56,120 | 75,555 | 87,055 | 117,300 | 131,100 | 164,450 |
| Стоимость материалов в базисном уровне | руб. | 10,47 | 32,20 | 54,85 | 56,12 | 75,56 | 87,06 | 117,30 | 131,10 | 164,45 |
| Итого прямые затраты в базисном уровне | руб. |

22,07

|  | 56,40 | 82,65 | 93,72 | 124,86 | 145,35 | 180,30 | 201,10 | 244,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |